様式第３号（第８条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和３年７月２６日

福島県立会津農林高等学校長　佐藤文男

| 工事（委託業務）番号 | 第２１－７９５５０－０００１号 |
| --- | --- |
| 工事（委託業務）名 | 会津農林高校東体育館屋根・外壁改修工事 |
| 質 問 事 項 |
| ①南校舎と北校舎の中庭部分の職員駐車場が、足場を架けている期間、通行できなくなるのは、学校側で理解しているのでしょうか？通行できるように足場を組むのは、難しいようですがご指示願います。 また、仮囲いで、現状、職員の方の駐車スペースがなくなってしまいますが、これも理解しているのでしょうか？ ②東側、軒天の材料の一部が外れており、破風と隙間があります。これは補修が必要と思われますが、変更の対象と増額になるのか、ご指示願います。 ③設計書11ページでｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 1,626ｍとありますが、この数量は2階外壁材 横方向の目地も数量に含まれているのでしょうか？ご指示願います。 ④階段ノンスリップの補修で、既存ノンスリップがアンカーの外れがあり10か所中7か所で、浮いている状態です。設計の内容での補修ではない方法で、改修する協議には、応じていただけるでしょうか？ |
| 回 答 事 項 |
| ①足場等で、職員駐車場の利用が出来なくなるのは、学校として認識しております。 ②協議とします。 ③含まれています。 ④協議に応じます。 |